|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ArcelorMittal%20COLOR | **INSTRUCCIÓN Nº 10** | **SERVICIO DE BOMBEROS** |

Este Grupo de Intervención estará representado en el E.C.E. por el Responsable de Seguridad Industrial ó persona previamente designada.

### JEFATURA DEL GRUPO DE INTERVENCIÓN: BOMBEROS

Mando superior en el momento de la emergencia: Jefe de Bomberos o Responsable de Dotación, en su ausencia.

### COMPOSICIÓN

Dotación del Parque de Bomberos de las factorías de Avilés y de Gijón.

### FUNCIONES EN EMERGENCIAS

1. En cualquier emergencia:
   1. Evaluar los riesgos y las posibles implicaciones.
   2. Contactar con el responsable de la instalación.
   3. Socorrer a los accidentados.
   4. Disponer medios de control de la emergencia.
   5. Realizar cuantas acciones se consideren necesarias para el control de la emergencia.
   6. Indicar al responsable la necesidad de evacuar cuando sea preciso.
   7. Informar a la cadena de mando.
2. Emergencias de Factoría:
   1. Informar al responsable en el E.C.E.
   2. Solicitar ayudas externas, si son necesarias.
   3. Solicitar material o equipos de refuerzo.
   4. Colaborar en la evacuación.
   5. Prestar apoyo y material al personal que intervenga en el control de la emergencia.
3. Terminada la emergencia:
   1. Reponer el material contra incendios de la instalación y el propio.
   2. Elaborar el informe de actuación.
   3. Informar de las necesidades observadas en la dotación.
   4. Informar de las necesidades o carencias en protección de la instalación.