ANEXO III: Planos de las  instalaciones:

RED DE GAS DE COK

RED DE GAS DE HORNO ALTO 1

RED DE GAS DE HORNO ALTO 2

RED DE PROPANO

RED DE GAS NATURAL

ERM GAS NATURAL

RED DE OXÍGENO

RED DE NITRÓGENO

RED DE VAPOR

RED DE AIRE COMPRIMIDO

RED DE VIENTO

RED DE AGUA INDUSTRIAL

RED DE AGUA POTABLE

RED DE AGUA TRATADA

GENERAL TRAZADO REDES DE GASES

ALMACENAMIENTO SUSTANCIAS CLASIFICADAS, APQ Y PPL GIJÓN

PLANO RED DE GAS DE COK

PLANO RED DE GAS DE HORNO ALTO 1:

PLANO RED DE GAS DE HORNO ALTO 2:

PLANO RED DE PROPANO:

PLANO RED DE GAS NATURAL:

PLANO ERM GAS NATURAL:

PLANO RED DE OXÍGENO:

PLANO RED DE NITRÓGENO:

PLANO RED DE VAPOR:

PLANO RED DE AIRE COMPRIMIDO:

PLANO DE RED DE VIENTO:

PLANO RED DE AGUA INDUSTRIAL:

PLANO RED AGUA POTABLE:

PLANO RED DE AGUA TRATADA

PLANO GENERAL TRAZADO REDES GASES FLUIDOS GIJÓN:

PLANO ALMACENAMIENTO SUSTANCIAS CLASIFICADAS, APQ Y PPL FLUIDOS GIJÓN:

1

2

3

4

7

6

8

5

| APQ FLUIDOS GIJÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID PLANO | ALMACENAMIENTO | PRODUCTO |
| 1 | APQ1 Calderas de vapor | Sosa caústica y ácido clorhídrico |
| 2 | APQ2 Depuradora | Hipoclorito sódico |

| PPL FLUIDOS GIJÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID PLANO | ALMACENAMIENTO | PRODUCTO |
| 5 | PPL 1 Nave de Soplantes | Gas oil |
| 3 | PPL2 Depuradora | Gas oil |
| 4 | PPL3 Embalse de San Andrés de Los Tacones | Gas oil |

| ID PLANO ALMACENAMIENTO | SUSTANCIA | CLASIFICACIÓN RD 840/2015 |
| --- | --- | --- |
| 6 y 7 | PROPANO CAS: 68512-91-4 (PLANTA PARQUE CHATARRA Y PLANTA PRINCIPAL) | Sustancia nominada [18] [Gases inflamables licuados de las categorías 1 ó 2 (incluido GLP) y gas natural] |
| NA | OXÍGENO CAS: 7782-44-7 | Sustancia nominada [25] |
| 3, 4 y 5 | GASÓLEO CAS: 68334-30-5 | Sustancia nominada [34] [Productos derivados del petróleo y combustibles alternativos] |
| 2 | HIPOCLORITO SÓDICO CAS 7681-52-9 | E1 Peligroso para el medio ambiente acuático en las categorías aguda 1 o crónica 1 |
| 8 | GAS HHAA CAS: 65996-68-1 (GASÓMETRO GHA) | P2 Gases inflamables H2 Toxicidad aguda |