| PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE |  |
| --- | --- |

| Fecha: Instalación: Departamento: |  |  |  | VERIFICACIONES | SI | NO | N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Productos combustibles retirados a 11 m. o protegidos |  |  |  |
|  |  |  |  | Suelos limpios |  |  |  |
|  |  |  |  | Huecos y aberturas tapadas |  |  |  |
| Trabajo a realizar: O. T. ó WON: | Suelos combustibles humedecidos |  |  |  |
|  |  |  |  | Medios de extinción en proximidad: extintor/es y mangueras. |  |  |  |
|  |  |  |  | Protecciones para proyección de chispas, en especial hacia cotas inferiores |  |  |  |
|  |  |  |  | Botellas de oxicorte alejadas |  |  |  |
|  |  |  |  | Balizar y Señalizar trabajos |  |  |  |
|  |  |  |  | Presencia de Vigilante |  |  |  |
|  |  |  |  | Otros |  |  |  |
|  |  |  |  | TRABAJOS EN EQUIPOS O RECIPIENTES CERRADOS |  |  |  |
| Permiso válido para: /; / -; -; :. | Equipo limpio de producto combustible |  |  |  |
| (día) / (mes) / (año) - (turno) - (hora) |  |  |  | Equipo/tuberías aislados |  |  |  |
| Fin de autorización: /; /; - -; :. | Purgados los vapores |  |  |  |
| (día) / (mes) / (año) - (turno) - (hora) |  |  |  | Equipos de medición de atmósferas peligrosa |  |  |  |
| ORGANISMO EMISOR |  |  |  | (responsable del equipo ejecutante) |  |  |  |
| Firmado: Firma: |  |  |  | Se han realizado las verificaciones y se han tomado las medidas de protección necesarias. Anexar la N-GP-008 Enterado de las instrucciones complementarias, de los equipos y de la normativa de trabajo a emplear Firmado: |  |  |  |
|  |  |  |  | Firma: |  |  |  |
| SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Jefe de Turno / Responsable área de trabajo |  |  |  | COMPROBACIÓN FINAL (responsable del equipo ejecutante) |  |  |  |
| Los sistemas de detección automáticos desconectados | SI | NO | N/A | El área de trabajo y las zonas adyacentes han sido inspeccionadas 30 minutos después de finalizados los trabajos, y se han encontrado seguras. Firmado: Firma: |  |  |  |
| Los sistemas de extinción automáticos desconectados | SI | NO | N/A |  |  |  |  |
| Los rociadores no deben desconectarse |  |  |  |  |  |  |  |
| TELÉFONO DE EMERGENCIAS 985 12 60 06 |  |  |  |  |  |  |  |

PERMISO VÁLIDO PARA UN TURNO DE TRABAJO

| Inicio de trabajos | Finalización de trabajos |
| --- | --- |
| Enterado Jefe de Turno o Responsable del área de trabajo: Firmado: | Enterado Jefe de Turno o Responsable del área de trabajo: Firmado: * CONECTAR SISTEMAS CONTRA INCENDIOS |